采购清单

| 包号 | 目录名称 | 功能及用途简要说明 | 规格型号 | 入围家数 | 类型 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人绒毛膜促性腺激素诊断试纸盒（胶体金法） | 检测尿液人绒毛膜促性腺激素，用于辅助诊断妊娠、异位妊娠、相关肿瘤等。 | 100人份/盒 | ≤2 |  | 检验科 |
| 2 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于定量检测乙型肝炎病毒核酸数量。 | 48人/盒 | ≤2 |  | 检验科 |
| 3 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 用于定量检测人血浆样本中凝血酶原时间(PT)，结合相关血浆缺乏因子可用于凝血系统因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ）的活性检测。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 4 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法) | 用于测定活化部分凝血活酶时间和其它需要活化部分凝血活酶试剂的凝血过程。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 5 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 用于检测人血浆的凝血酶时间(TT)。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 6 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | 用于人血浆中的D-二聚体（交联纤维蛋白降解产物）的定量测定。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 7 | CA清洗液Ⅰ | 本产品用于清洗全自动血凝分析仪的取样器。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 8 | CA清洗液Ⅱ | 本产品用于清洗全自动血凝分析仪的取样器。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 9 | 抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法） | 用于定量测定血浆中抗凝血酶Ⅲ的活性。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 10 | 反应杯（SUC-400A） | 本产品用于装载测定样本及试剂。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 11 | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） | 用于人血浆纤维蛋白原定量测定检测。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 12 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | 用于体外定量检测人血浆样本中纤维蛋白和纤维蛋白（原）降解产物（FDP）。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 13 | 样本稀释液 | 用于人血浆中的纤维蛋白（原）降解产物定量检测的样本稀释。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 14 | 纤维蛋白（原）降解产物校准品 | 用于人血浆中的纤维蛋白（原）降解产物定量检测的校准。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 15 | 纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 用于人血浆中的纤维蛋白（原）降解产物定量检测的质量控制。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |

| 16 | 氯化钙溶液 | 用于检测活化部分凝血活酶时间测定项目必要搭配使用的溶液。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | D-二聚体质控试剂盒 | 用于检测D-二聚体正常范围和异常范围项目时的质量控制。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 18 | 质控品 Dade Ci-TroI 1 | 用于凝血检测正常水平的质量控制。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 19 | 凝血质控品 Dade Ci-TroI 2 | 用于凝血检测异常水平的质量控制。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 20 | 校准品 | 用于凝血项目检测的校准。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 21 | 样品盘（SAP-400A） | 用于检测抗凝血酶III和纤维蛋白（原）降解产物检测中必要的样本装载物。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 22 | 缓冲液 | 用于检测凝血试验中纤维蛋白原检测必要搭配使用的缓冲液。 | 适用于希森美康凝血分析仪CS-1300 | ≤2 |  | 检验科 |
| 23 | 机用根管锉 | 用于牙髓病，根尖周病，根管治疗时的根管预备，彻底清理根管内感染的牙髓组织及病变组织。 |  | ≤2 |  | 口腔科 |
| 24 | - 婴儿正压呼吸治疗系统鼻塞 | 适用于德尔格C500无创加湿化高流量鼻导管通气功能、费雪派克无创呼吸机高流量鼻导管通气功能。 |  | ≤2 |  | 儿科 |
| 25 | 腹膜透析导管及附件 | 腹膜透析导管置入腹腔，用于灌入、引流腹膜透析液，作为腹膜透析治疗的通路。 |  | ≤2 |  | 肾内科 |
| 26 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 连接腹膜透析导管及外接短管。 |  | ≤2 |  | 肾内科 |